1. Istruzioni generali

L'uso della suddetta check list è previsto per i Laboratori di Prova operanti nel settore previsto da “EPA Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products Act - 40 CFR Part 770”.

Il documento include domande specifiche previste dal suddetto documento EPA 40 CFR Part 770 per i Laboratori di Prova e deve essere utilizzato congiuntamente alle Check List tecniche dello schema UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (MD-09-16-DL) nelle verifiche delle prove per la determinazione di formaldeide in prodotti a base di legno.

1. Identificativo della visita: A\_\_\_\_S\_\_\_\_E\_\_\_\_
2. Requisiti specifici

| § | VERIFICHE | PROVA N. \_\_ | PROVA N. \_\_ | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | Materiale/ Prodotto/ Matrice |  |  |  |
|  | Proprietà misurata |  |  |  |
|  | Metodo di prova |  |  |  |
| 770.7 (b)(5)(iii) | Verificare l'accuratezza dei test sulle emissioni di formaldeide condotte dal laboratorio mediante partecipazione al confronto interlaboratorio CARB. In alternativa alla partecipazione ad un confronto interlaboratorio CARB, assicurarsi che il laboratorio partecipi al programma di prove valutative per le emissioni di formaldeide riconosciuto da EPA, se disponibile.*Each EPA TSCA Title VI Laboratory AB must verify the accuracy of the formaldehyde emissions tests conducted by the TPC laboratory by ensuring the TPC laboratory participates in the CARB interlaboratory comparison for formaldehyde emissions when offered.* *In lieu of participation in the CARB interlaboratory comparison ensure that the* [*TPC laboratory*](https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=bca77f785048ac44c1cfce898848f4f2&term_occur=7&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:R:Part:770:Subpart:B:770.7) *participates in an* [*EPA*](https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=b1f5187410462698e131ac3068b7e3b6&term_occur=94&term_src=Title:40:Chapter:I:Subchapter:R:Part:770:Subpart:B:770.7)*-recognized proficiency testing program, if available.* |  |  |  |

ISPETTORE/ESPERTO TECNICO: DATA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOME, COGNOME

Firma