## 0 ¦ Cover
Dipartimento Laboratori di Taratura
| Titolo / Title | Domanda di accreditamento per Laboratori di Taratura (LAT) | in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
|  | Application for Accreditation of Calibration Laboratories (LAT) | in accordance to the standard UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018
| Sigla / Reference | DA-05 |  | DA-05 rev. 11-13
| Revisione / Revision | 11-13
| Entrata in vigore / Application date | 03-02-2025
Note di revisione
La struttura complessiva del documento della domanda DA-05 (ora in rev. 11) è stata modificata come di seguito indicato: - Aggiunta della presente sezione (Cover) con le informazioni relative alla revisione corrente della DA-05; - Revisione grafica a seguito di entrata in vigore della nuova corporate Accredia; - Sez. 1: aggiornamento delle possibili istanze della domanda; - Sez. 2: aggiunta del campo "Metodo" per esplicitare il metodo di taratura che è/sarà incluso nello scopo di accreditamento; - Sez. 3: aggiunta del campo "Aree di applicazione" relativo alle eventuali O&I; - Sez. 5: eliminazione del campo "Requisito"; - Sez. 6.1 e 6.2: eliminate a seguito di integrazione delle relative informazioni nell'attuale sezione 6; - Sez. 6: revisione generale per incorporazione ex sez. 6.1 6.2 e modifica campi; - Sez. 7: aggiornamento delle possibili istanze della domanda e dei relativi allegati. Si è inoltre proceduto all’allineamento della domanda con l’aggiornamento dell’allegato ALL 1 “Corrispondenza aree metrologiche-settori metrologici per LAT” (emesso in rev. 13) di seguito riportato: - Creazione del nuovo settore SPO-03 “Energia termica” per l’area metrologica “Portata”. Il contenuto della nuova versione dell’ALL 1 è disponibile a livello di questa DA-05 negli elenchi di selezione dei campi “Grandezza” e “Settore” delle sezioni 2 “Scopo di accreditamento”, 6 “Partecipazione PT o ILC”.
Note alla compilazione
Si leggano con attenzione le note informative presenti nelle diverse sezioni del documento.

## 1 ¦ Informazioni generali
Dipartimento Laboratori di Taratura
DA-05 rev. 11-13
1 | Generalità
| Ragione sociale del Laboratorio |  |  | LAT |  | Numero (se disponibile)
| Sito web | www. |  | [Digitare "x" nella casella di sinistra, poi riportare a destra i riferimenti dell'accreditamento]
| Indicare eventuali ulteriori accreditamenti e/o certificazioni del Laboratorio | Produttore di materiali di riferimento (ISO 17034)
Laboratorio di prova (ISO/IEC 17025)
Altri accreditamenti/certificazioni [Specificare a lato]
| Domanda di | ACCREDITAMENTO
Ove necessario, riportare informazioni utili a comprendere l'oggetto/obiettivo della domanda presentata
|  | Selezionare la tipologia di luogo/sito… [Utilizzare esclusivamente le voci proposte nell'elenco] | …quindi indicare l'indirizzo (ove applicabile) del luogo in cui si eseguono le tarature. [Ad ogni luogo viene automaticamente associato un codice univoco nella colonna "ID"]
| Per l'esecuzione di tarature presso: |  | Indirizzo |  |  |  | ID
Elenco sezioni di cui è composta la presente DA-05:
[Digitare "x" per indicare l'avvenuta compilazione della sezione]
| Sez. 1 | Informazioni generali (questa sezione)
| Sez. 2 | Scopo di accreditamento
| Sez. 3 | Risorse ¦ Personale
| Sez. 4 | Risorse ¦ Dotazioni
| Sez. 5 | Documentazione del sistema di gestione
| Sez. 6 | Partecipazione a Prove Valutative Interlaboratorio (PT) e/o a Confronti Interlaboratorio (ILC)
| Sez. 7 | Allegati da inviare a corredo della presente domanda
Motivare il caso in cui una o più sezioni non siano state compilate:
Dichiaro che la presente domanda DA-05, annesso specifico alla Domanda di Accreditamento DA-00, è completa in tutte le sezioni richieste fatte salve le motivazioni riportate in precedenza.
Data di ultima compilazione
Versione della presente domanda
Timbro del Laboratorio, nominativo e firma del Legale Rappresentante (1)
| (1) | Legale rappresentante o suo delegato.

## 2 ¦ Personale OLD (hidden)
Dipartimento Laboratori di Taratura
#REF!
2 | Personale
Scopo: | Fornire informazioni relative al personale del Laboratorio, in termini di qualifica e di responsabilità assegnata.
Note:
(1) | Titolo di studio. Il curriculum professionale, datato e firmato, deve essere allegato alla presente domanda (cfr. A.2 nella sez. Allegati).
(2) | Selezionare (possibilità di selezione multipla) tra: Responsabile del Laboratorio (unico); Sostituto del Responsabile (al più uno per ogni grandezza); Responsabile UOD (se applicabile); Responsabile del Sistema di Gestione (unico); Assistente del Responsabile del Sistema di Gestione (eventuale), Operatore.
(3) | Solo per Sostituto e Operatore: indicare la grandezza di pertinenza (cfr. All. 1 alla presente DA-05).
ID | Nome e Cognome | Qualifica (1) | Ruolo (2) | Aree metrologiche / Settori (3)
1 |  |  | Responsabile del Laboratorio
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 2 ¦ Scopo di accreditamento
Dipartimento Laboratori di Taratura |  | i | La presente sezione è da compilare | - sempre per ACCREDITAMENTO - sempre e solo per RINNOVO con modifica dello scopo di accreditamento - sempre per ESTENSIONE e RIDUZIONE (solo per le parti relative ai settori coinvolti) - sempre per modifica dello scopo di ACCREDITAMENTO (solo per le parti relative alle modifiche richieste) - per ADEGUAMENTO NORMATIVO nel caso di conseguenti variazioni allo scopo, comprese le sole variazioni all'edizione di norma
DA-05 rev. 11-13
2 | Scopo di accreditamento
Scopo: | Indicare lo scopo di accreditamento, ovvero le aree metrologiche e i settori (cfr. All. 1 alla presente DA-05), gli strumenti, i campi di misura e le incertezze estese (vedi EA-4/02) per i quali il Laboratorio chiede di essere valutato
Nella compilazione di questa sezione si prega di attenersi strettamente alle indicazioni riportate nelle note seguenti.
Note:
(1) | Selezionare nel caso di eventuali variazioni rispetto allo scopo di accreditamento attuale (nel caso di domanda di Rinnovo con modifica dello scopo o di Modifica dello scopo). [Digitare "x" per selezionare] La descrizione dettagliata delle variazioni intercorse può avvenire utilizzando il campo “Note” oppure può essere contenuta in documenti dedicati (da indicarsi nello stesso campo “Note”).
(2) | Lasciare il campo vuoto nel caso di nuovo settore, ovvero di un settore non ancora presente nell'All. 1 per la specifica area metrologica.
(3) | Indicare eventuali informazioni (ad integrazione del campo di misura) che concorrono alla definizione delle condizioni all'interno delle quali è valida l'incertezza di misura dichiarata.
(4) | Indicare il metodo di taratura, riportando la/e norma/e nel caso di metodo normato oppure "Metodo interno" con una breve descrizione.
(5) | Indicare la procedura relativa allo specifico oggetto di accreditamento in cui è descritto il metodo di taratura, utilizzando il relativo ID di cui all'elenco delle procedure (sezione 5). |  |  |  | Vai all'elenco procedure >>>
(6) | Indicare il luogo in cui si esegue la specifica taratura, utilizzando il relativo ID di cui all'elenco in sezione 1. [Le possibili voci vengono presentate nell'elenco all'interno della cella]
(7) | Selezionare nel caso di accreditamento a scopo flessibile (si veda RT-26). [Digitare "x" per selezionare] Riportare nel successivo campo "Note" le flessibilità richieste.
Variazione (1) | Area metrologica | Settore metrologico (2) | Strumento oggetto di taratura | Condizioni di misura (3) | Campo di misura / unità di misura | Incertezza estesa / unità di misura | Metodo (4) | Procedura di riferimento (5) | Luogo / Sito (6) | Flessibile (7) | Note
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## 3 ¦ Risorse - Personale
Dipartimento Laboratori di Taratura
DA-05 rev. 11-13
3 | Risorse ¦ Personale
Scopo: | Fornire informazioni relative al personale del Laboratorio (con riferimento al punto §6.2 ISO/IEC 17025), in termini di responsabilità assegnata (ruolo / funzione).
Note:
(1) | Indicare il ruolo e/o la funzione assegnata, con riferimento all'organigramma della struttura del Laboratorio (cfr. A.1 nella sez. Allegati) e ai diversi ruoli/funzioni per i quali il Laboratorio abbia individuato e documentato i necessari requisiti di competenza.
(2) | Selezionare nel caso di personale esterno al Laboratorio, ovvero a contratto per lo svolgimento delle funzioni assegnate. [Digitare "x" per selezionare]
(3) | Indicare l'area metrologica e/o i settori di pertinenza (cfr. All. 1 alla presente DA-05), oppure indicare "Sistema di gestione". Qualora rilevante (ad esempio, attività di tarature in esterno), indicare anche l'area geografica su cui opera il personale, sia a livello nazionale (regione) che di Stato estero.
(4) | Selezionare nel caso di personale autorizzato dal Laboratorio a rilasciare opinioni e interpretazioni (§7.8.7 ISO/IEC 17025). [Digitare "x" per selezionare] Riportare nel successivo campo "O&I ¦ Aree di applicazione" ogni eventuale ulteriore informazione (ad esempio, settori metrologici) relativa all'applicazione di O&I da parte del Laboratorio.
ID | Nome e Cognome | Ruolo / Funzione (1) | Esterno (2) | Aree di competenza (3) | O&I (4) | O&I ¦ Aree di applicazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 3 ¦ Altre informazioni (hidden)
Dipartimento Laboratori di Taratura
#REF!
3 | Altre informazioni
3.1 | Il Laboratorio esegue tarature per l'Organizzazione a cui appartiene?
Eventuali commenti
3.2 | Il Laboratorio esegue tarature per conto terzi?
Eventuali commenti
Nei casi di domanda di ACCREDITAMENTO/ESTENSIONE:
3.3 | Indicare, per le tarature richieste in accreditamento, il numero approssimativo di tarature effettuate (rapporti di taratura emessi) dal Laboratorio nell’anno precedente la domanda
Nei casi di domanda di RINNOVO:
3.4 | Numero dei Certificati di Taratura emessi con marchio ACCREDIA durante il periodo del precedente accreditamento
3.5 | Fornire, se rilevanti/applicabili, informazioni circa l’inserimento del Laboratorio all’interno della propria organizzazione madre, compresi i rapporti di interdipendenza con altre strutture (ad es. specificare se il Laboratorio condivide personale, attrezzature, locali con altre strutture, se utilizza materiali/servizi forniti da altri reparti, se al personale indicato nella sez. 2 sono attribuite ulteriori responsabilità, etc. ...)
3.6 | Ai fini dell'esecuzione della valutazione su campo, indicare se il personale addetto alle attività descritte nel manuale del sistema di gestione e le relative registrazioni sono disponibili presso la sede del Laboratorio indicata in DA-00 al § 2.1 oppure, in caso contrario, indicare quali attività e quali registrazioni sono collocate altrove (tenendo conto anche delle eventuali UOD).
SI
NO
SI
NO
Disponibili presso la sede
Disponibili altrove (specificare nello spazio sottostante)

## 4 ¦ Risorse - Dotazioni
Dipartimento Laboratori di Taratura |  |  |  | i | La compilazione della presente sezione può essere omessa purchè | - il Laboratorio renda disponibile un documento equivalente che riporti tutte le informazioni richieste in questa sezione, ovvero l'elenco completo delle dotazioni in uso, e - siano trasmesse le informazioni che rendono esplicita la relazione tra quanto riportato nella altre sezioni della presente DA-05 (ad esempio, la documentazione del sistema di gestione) e quanto presente nel documento di cui al precedente punto inviato dal Laboratorio
DA-05 rev. 11-13
4 | Risorse ¦ Dotazioni
Scopo: | Riportare l'elenco completo delle dotazioni (es. campioni, strumenti, materiali di riferimento, software, …) utilizzati dal Laboratorio per l'esecuzione delle tarature oggetto di accreditamento, compresi quelli eventualmente non di proprietà del Laboratorio.
Note:
(1) | Numero progressivo.
(2) | (cfr. UNI CEI 70099:2008): campione di misura di riferimento (cfr. §5.6) - in precedenza, "campione di prima linea" ; campione di misura di lavoro (cfr. §5.7) - in precedenza, "campione di seconda linea"; campione di misura viaggiatore (cfr. §5.8) - usualmente utilizzato per tarature in esterno; dispositivo di misura di trasferimento (cfr. §5.9).
(3) | Selezionare nel caso in cui la dotazione non sia di proprietà del Laboratorio, pur avendone piena diponibilità. [Digitare "x" per selezionare].
(4) | Selezionare nel caso in cui la dotazione non sia ad uso esclusivo del Laboratorio, quale che sia l'effettiva proprietà. [Digitare "x" per selezionare].
(5) | Indicare la procedura (o le procedure) utilizzando il relativo ID di cui all'elenco dei documenti del sistema di gestione (sezione 5). | [6 empty] | Vai all'elenco documentazione >>>
(6) | Selezionare se soggetto a taratura interna (cfr. RT-25), ovvero ad una taratura i cui risultati influenzano significativamente le CMC (Calibration and Measurement Capabilities) del Laboratorio e che i) non rientra nello scopo di accreditamento del LAT (e come tale non può essere offerta come servizio di taratura accreditato); ii) viene eseguita mediante personale e strumentazione sotto il diretto ed esclusivo controllo del LAT o della organizzazione a cui il LAT appartiene, applicando procedure tecniche valutate positivamente da parte di ACCREDIA DT. [Digitare "x" per selezionare]
(7) | Non indicare nel caso di taratura interna.
[8 empty] | Utilizzo | Taratura
ID (1) | Tipo di dotazione (2) | Non di proprietà (3) | Uso non esclusivo (4) | Descrizione | Costruttore / Produttore | Modello / tipo | Numero di matricola | Procedura (5) | Interna (6) | Periodicità (mesi) | Procedura (5) | Fornitore (7) | Numero / data del documento con i risultati dell'ultima taratura
1 | Altri strumenti di misura (non campioni)

## 5 ¦ Documenti sistema gestione
Dipartimento Laboratori di Taratura
DA-05 rev. 11-13
5 | Documentazione del sistema di gestione
Scopo: | Identificare la documentazione del sistema di gestione attuato dal Laboratorio, ovvero documenti e procedure documentate nella loro revisione corrente e segnalando eventuali variazioni rispetto a precedenti versioni (già valutate positivamente da ACCREDIA DT).
Note:
(1) | Numero progressivo, da utilizzarsi nella descrizione dello scopo di accreditamento (sezione 2). |  |  | Vai allo Scopo di Accreditamento >>>
(2) | Selezionare nel caso la procedura comprenda il programma di conferma metrologica, di taratura e di verifiche intermedie, ed eventuale controllo dell’effetto del trasporto, per le tarature esterne, dei campioni di misura di riferimento.
(3) | Selezionare nel caso la specifica procedura sia relativa ad accreditamento a scopo flessibile. [Digitare "x" per selezionare]
(4) | Selezionare nel caso di eventuali variazioni rispetto alle procedure già positivamente valutate da ACCREDIA DT (nel caso di domanda di Rinnovo o di Estensione/Riduzione). [Digitare "x" per selezionare]
Opzione sistema di gestione |  |  | Indicare l'opzione (A o B) adottata per il sistema di gestione, con riferimento a §8.1 della ISO/IEC 17025.
ID (1) | Sigla / codice di identificazione | Indice di revisione | Titolo | Valenza metrologica (2) | Flessibile (3) | Variazione (4)

## 6 ¦ Partecipazione PT o ILC
Dipartimento Laboratori di Taratura
DA-05 rev. 11-13
6 | Partecipazione a Prove Valutative Interlaboratorio (PT) e/o a Confronti Interlaboratorio (ILC)
Scopo: | Indicare i PT e/o gli ILC dei quali il Laboratorio fornisce evidenze (di partecipazione o di risultanze) ai fini della valutazione di competenza da parte di ACCREDIA DT. Indicare gli audit di misura e/o le valutazioni sperimentali su campo dei quali il Laboratorio richiede ad ACCREDIA DT l’esecuzione ai fini della valutazione di competenza.
Nella compilazione di questa sezione si prega di attenersi strettamente alle indicazioni riportate nelle note seguenti.
Note:
(1) | Numero progressivo.
(2) | Indicare il tipo di confronto previsto dal Laboratorio per lo specifico settore. Qualora sullo stesso settore si abbiano più confronti tra loro diversi, vanno compilate righe diverse.
(3) | Indicare lo stato di attuazione dello specifico confronto (solo per PT/ILC e Small ILC).
(4) | Qualora le risultanze fossero disponibili in forma anonima (ad esempio, confronti multilaterali con esiti in un unico report), indicare il codice o ogni altra informazione che consenta di individuare i risultati relativi al Laboratorio
(5) | Qualora si tratti di un confronto interlaboratorio come previsto in EA-4/21 (Small ILC, S-ILC), indicare se il Laboratorio ne sia anche l'organizzatore (ORG) oltre che partecipante oppure se sia solo un partecipante (PART), riportando a fianco il nome dell'organizzatore dello S-ILC.
(6) | In caso di richiesta di audit di misura o di valutazione sperimentale su campo [Digitare "x" per selezionare] compilare le successive colonne della tabella (Strumento, Fornitore del servizio di taratura, Certificato di Taratura). Si rimanda alla sez. 7 per la documentazione richiesta (registrazioni delle ricerche fatte dal Laboratorio che provino l’indisponibilità di PT/ILC; copia dei Certificati di Taratura).
(7) | Indicare lo strumento selezionato dal Laboratorio da utilizzarsi per l’accertamento richiesto (audit di misura o valutazione sperimentale su campo).
(8) | Indicare il fornitore - se disponibile - del Certificato di Taratura dello strumento da utilizzarsi per l'accertamento richiesto.
(9) | Indicare gli estremi del Certificato di Taratura - se disponibile - dello strumento da utilizzarsi per l'accertamento richiesto.
|  |  |  | Generale (PT/ILC e Small ILC) |  | PT/ILC |  |  | Small ILC (5) |  |  | Audit di misura / Valutazione sperimentale su campo (6)
ID (1) | Area metrologica | Settore metrologico | Tipo di confronto (2) | Attuazione (3) | Identificativo | Fornitore | Oggetto/Strumento | Codice (4) | Ruolo | Organizzatore | Codice (4) | Strumento (7) | Fornitore del servizio di taratura (8) | Certificato di Taratura (9)
1 | [14 empty] | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## 7 ¦ Allegati
Dipartimento Laboratori di Taratura
DA-05 rev. 11-13 |  |  | X | Obbligatorio |  |  | O | Limitatamente all'oggetto della domanda
7 | Allegati da inviare a corredo della presente domanda | Accreditamento | Rinnovo con/senza modifica scopo | Estensione | Modifica scopo di accreditamento | Mantenimento dello scopo flessibile | Adeguamento normativo | Riduzione | Variazione anagrafica / Trasferimento di titolarità
Nota: | Il mancato invio di tutti gli allegati richiesti rappresenta elemento sufficiente per la non accettabilità dell'intera domanda.
A.1 | Organigramma nominativo della struttura del Laboratorio (nel quale siano almeno indicate tutte le persone elencate nella sezione 3). | X | X | O |  |  |  | O | O
A.2 | Curriculum professionale, datato e firmato, di tutto il personale indicato nella sezione 3. | X | X | O |  |  |  |  | O
A.3 | Documentazione del Sistema di Gestione del Laboratorio, come da elenco riportato nella sezione 5. Ogni documento - in ultima revisione - deve essere fornito in formato elettronico PDF (in distribuzione controllata). | X | X | O | O | X | O | O | X
A.4 | Copia dei Certificati di Taratura (in formato elettronico PDF) per i campioni di misura di riferimento in dotazione al Laboratorio. | X | X | O | O |  |  |  | O
A.5 | Evidenze della partecipazione (o delle eventuali risultanze, ove disponibili alla data di presentazione della domanda) ai PT e/o ILC (cfr. RT-39) indicati nella sezione 6. | X | X | O | O
A.6 | Nei casi siano richiesti audit di misura o valutazioni sperimentali su campo (si veda elenco nella sezione 6): - Evidenze delle registrazioni delle ricerche eseguite dal Laboratorio che dimostrino l’indisponibilità di PT e/o ILC; - Copia dei Certificati di Taratura (in formato elettronico PDF) relativi agli audit di misura o valutazioni sperimentali su campo richiesti. | X | X | O | O
A.7 | Lista di riscontro (MD-09-05-S-DT) debitamente compilata in modalità "self assessment" per la valutazione del Laboratorio. | X | X | X | O |  |  |  | O
A.8 | Verbale dell'ultimo riesame della Direzione, in conformità a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17025. | X | [6 empty] | X
A.9 | Valutazione possibili effetti della riduzione sugli altri campi accreditati (vedi RG-13 5.2.1). | [6 empty] | X
A.10 | Visura camerale in corso di validità legale (6 mesi) o documento equivalente che attesti che il Laboratorio sia in possesso di partita IVA (come richiesto dalla DA-00 sez. 2.2.1). | X | X | [5 empty] | X

## _config (hidden)
Grandezze |  | Tipo di procedura (tecnica/gestionale) | Tipo di campione/strumento | Domanda |  | Luogo di taratura/produzione | Stato attuazione PT/ILC | Ruolo S-ILC | Tipo confronto
(Grandezza non codificata) | NOCOD | Tecnica | Campione di misura di riferimento | ACCREDITAMENTO | ACC | in struttura permanente del Laboratorio | Ordine emesso | PART | PT/ILC
[LAT] ACCELERAZIONE | SAC | Gestionale | Campione di misura di lavoro | RINNOVO con conferma dello scopo di accreditamento | RCON | in struttura temporanea del Laboratorio | Pianificato | ORG | Small ILC (S-ILC)
[LAT] ANGOLO PIANO | SAP |  | Campione di misura viaggiatore | RINNOVO con richiesta modifica dello scopo di accreditamento | RMOD | in struttura mobile del Laboratorio | Eseguito, in attesa di risultati |  | Audit di misura
[LAT] ATTIVITA' CATALITICA | SCT |  | Dispositivo di misura di trasferimento | ESTENSIONE | EST | in esterno, presso Cliente | Eseguito, risultati disponibili |  | Valutazione sperimentale su campo
[LAT] CAMPO ELETTROMAGNETICO | SEM |  | Altri strumenti di misura (non campioni) | ESTENSIONE allo scopo flessibile | EFLEX
[LAT] CONTROLLI METROLOGICI | SCM | Ruolo | Materiali di riferimento | MODIFICA dello scopo di accreditamento | MOD
[LAT] DEFORMAZIONE | SDE |  | Software | MANTENIMENTO dello scopo flessibile | MFLEX
[LAT] DUREZZA | SDR | Responsabile del Laboratorio | Altro | ADEGUAMENTO NORMATIVO | ADEG
[LAT] FORZA | SFO | Sostituto del Responsabile |  | RIDUZIONE | RID
[LAT] INDUZIONE MAGNETICA | SIM | Responsabile UOD |  | VARIAZIONE ANAGRAFICA o TRASFERIMENTO DI TITOLARITA' | VAR
[LAT] IRRADIANZA | SIR | Responsabile del Sistema di Gestione
[LAT] LUNGHEZZA | SLN | Assistente del Responsabile del Sistema di Gestione |  | Aggiunta di uno o più settori non presenti nello scopo
[LAT] MASSA | SMA | Operatore |  | Variazioni nell'ambito dei settori già nello scopo
[LAT] MISURE A RADIOFREQUENZA (RF) | SRF |  |  | Eliminazione di uno o più settori presenti nello scopo
[LAT] MISURE ACUSTICHE | SAU
[LAT] MISURE DI TEMPO E FREQUENZA | STF
[LAT] MISURE ELETTRICHE IN CONTINUA E BASSA FREQUENZA | SBF
[LAT] MISURE OTTICHE | SOT
[LAT] MOMENTO TORCENTE | SMT | CMC
[LAT] PORTATA | SPO | Metodo di taratura
[LAT] POTENZA TERMICA | SPT | Metodo di campionamento
[LAT] PRESSIONE | SPR | Strumenti ¦ Conferma metrologica
[LAT] QUANTITA' DI SOSTANZA | SQS | Strumenti ¦ Verifica intermedia
[LAT] RADIAZIONI IONIZZANTI | SRI | Controllo validità dei risultati
[LAT] TEMPERATURA | STE | Personale ¦ Ruoli e competenze
[LAT] UMIDITA' | SHU | Gestione reclami
[LAT] VELOCITA' | SVE | Altro
[LAT] VELOCITA' DELL'ARIA | SVA
[LAT] VOLUME | SVO
Settore
[STE-01] Termocoppie
[STE-02] Termometri a resistenza
[STE-03] Termometri a dilatazione
[STE-04] Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)
[STE-05] Calibratori ( misuratori e simulatori)
[STE-07] Termometri a radiazione (pirometri)
[STE-08] Misuratori e termometri per la misura di temperatura dell'aria
[STE-09] Forni e bagni calibratori portatili
[STE-10] Ambienti termostatici e climatici (misura di temperatura)
[STE-11] Catene termometriche installate in generatori di vapore industriali
[STE-12] Termometria nei processi di trattamento termico
[SHU-01] Misuratori
[SHU-02] Generatori dinamici
[SHU-03] Generatori statici
[SPT-01] Potenza termica
[SPR-01] Trasduttori di pressione in mezzo liquido in condizione relativa/assoluta
[SPR-02] Trasduttori di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa/assoluta
[SPR-03] Trasduttori di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa negativa
[SPR-04] Bilance di pressione in mezzo liquido in condizione relativa
[SPR-05] Bilance di pressione in mezzo gassoso in condizione relativa
[SPR-07] Vacuometri
[SPR-09] Trasduttori di pressione differenziale in gas
[SAC-01] Catena accelerometrica
[SAC-02] Calibratori/Generatori
[SAC-03] Funzione di trasferimento
[SBF-01] Tensione continua
[SBF-02] Corrente continua
[SBF-03] Resistenza in continua
[SBF-04] Tensione alternata
[SBF-05] Corrente alternata
[SBF-06] Alta tensione
[SBF-07] Resistenza in alternata
[SBF-08] Induttanza
[SBF-09] Capacità
[SBF-10] Alta corrente
[SBF-11] Potenza
[SBF-12] Energia
[SBF-13] Misura dell'energia elettrica in ambito fiscale
[SBF-16] Alta tensione e alta corrente impulsive
[SBF-17] Rapporto di tensione in alternata
[SBF-18] Rapporto di corrente in alternata
[SBF-19] Sicurezza elettrica
[SBF-20] Oscilloscopi
[SRF-01] Potenza (livello assoluto, fattore di taratura/coefficiente di correzione, banda passante)
[SRF-02] Parametri scalari (attenuazione, coefficiente di riflessione, rapporto d'onda stazionario)
[SRF-03] Parametri scattering - in modulo e fase
[SRF-04] Caratteristiche di segnali e impulsi
[SEM-01] Sensori di campo (fattore/coefficiente di taratura, intensità di campo)
[SEM-02] Antenne per misure di campi elettromagnetici ambientali (fattore di antenna)
[SIM-01] Induzione magnetica
[SAU-01] Livello di pressione acustica
[SAU-02] Sensibilità assoluta alla pressione acustica
[SOT-01] Potenza ottica
[SOT-02] Attenuazione in fibra ottica
[SOT-03] Lunghezza d'onda
[SOT-04] Flusso luminoso
[SOT-05] Illuminamento
[SOT-06] Intensità luminosa
[SOT-07] Luminanza
[SOT-08] Temperatura di colore
[SOT-09] Radianza spettrale
[SOT-10] Irradiamento spettrale
[SOT-11] Sensibilità spettrale
[SOT-12] Irradiamento Solare
[SOT-13] Fattore spettrale di riflessione
[SMA-01] Campioni di massa e pesi
[SMA-02] Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI)
[SMA-03] Massa di gas
[SMA-04] Strumenti per pesare a funzionamento automatico (AWI)
[SMA-05] Massa di liquidi
[SVO-01] Volume di gas
[SVO-02] Volume di liquidi
[SPO-01] Portata (in massa e in volume) di gas
[SPO-02] Portata (in massa e in volume) di liquidi
[SPO-03] Energia termica
[SFO-01] Macchine di prova
[SFO-03] Attrezzature di prova per la misurazione della forza trazione/compressione compressione materiali da costruzione
[SFO-04] Pendoli di resilienza per materiali metallici
[SFO-05] Pendoli di resilienza per materiali plastici
[SFO-06] Dinamometri/celle di carico compressione/trazione
[SDE-01] Estensimetri - Trasduttori di spostamento
[SDE-02] Trasduttori di spostamento per velocità
[SDR-01] Durometri SHORE - materiali plastici. Durometri IRHD e tipo A, D, AO, AM - gomma
[SDR-02] Durometri Vickers, Rockwell, Knoop, Brinell, Microdurometri
[SDR-03] Blocchi di riferimento
[SMT-01] Chiavi dinamometriche e giraviti a lettura diretta e/o a scatto
[SMT-02] Torsiometri
[SMT-04] Banchi torsiometrici
[SQS-03] Concentrazione di miscele gassose
[SQS-05] Strumentazione per misurazione analitica
[SQS-06] Contatore ottico di particelle
[STF-01] Frequenza
[STF-02] Intervallo di tempo
[STF-03] Strumenti per la verifica di cronotachigrafi
[SLN-01] Campioni diametrali filettati
[SLN-02] Blocchetti pian paralleli (BPP)
[SLN-03] Blocchetti pian paralleli (BPP) lunghi
[SLN-05] Calibri per armamento
[SLN-06] Calibri a passi
[SLN-07] Campioni dentati
[SLN-08] Campioni di planarità
[SLN-09] Campioni di rotondità
[SLN-10] Campioni di rugosità
[SLN-11] Campioni diametrali lisci
[SLN-12] Macchine di misura a coordinate (CMM)
[SLN-13] CMM usata come comparatore
[SLN-14] Dischi ottici e righe graduate
[SLN-15] Righe (aste graduate, stecche metriche, bindelle)
[SLN-16] Strumenti manuali: calibri e micrometri
[SLN-17] Strumenti manuali: comparatori e trasduttori
[SLN-19] Macchine di misura uniassiali
[SLN-20] Proiettori di profilo
[SLN-21] Tratte stradali
[SLN-22] Misure dimensionali con tecniche non a contatto
[SAP-01] Divisori
[SAP-02] Generatori di piccoli angoli
[SAP-03] Strumenti angolari
[SAP-04] Campioni d'angolo
[SAP-05] Prismi (angolari)
[SIR-01] Irradianza
[SVE-01] Misuratori di velocità veicoli
[SVA-01] Anemometri
[SRI-01] Dosimetria per radioprotezione ambientale, mammografia e alte dosi con radiazione X di bassa energia
[SRI-02] Dosimetria per radioprotezione ambientale, radiodiagnostica e alte dosi con radiazione X di media energia
[SRI-03] Dosimetria per radioprotezione ambientale con radiazione gamma
[SRI-04] Dosimetria per radioprotezione personale
[SRI-05] Misura della contaminazione superficiale
[SRI-06] Misura dell'attività dei radionuclidi
[SCM-01] Verificazione periodica su strumenti con funzione di misura legale
(Settore non codificato)
(Settore non disponibile)